HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TTBYT LOẠI A, B NHẬP KHẨU

DOCUMENTS FOR PUBLICATION OF APPLICABLE STANDARDS – IMPORTED TYPE A and B MEDICAL DEVICES

进口A、B类医疗器械适用标准公布资料

| STT | Giấy tờ (Documents/文件) | Yêu cầu (Request/要求) | Ghi chú (Note/笔记) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn bản công bố (theo mẫu bộ Y Tế) Announcement document (according to the form of the Ministry of Health) 公告文件（根据卫生部表格） | Ký, đóng dấu công ty, scan màu Sign, stamp the company, scan color 签名、加盖公司印章、彩色扫描件 | Anlita thực hiện dựa trên thông tin nhà xuất khẩu/nhập khẩu cung cấp. Mẫu đính kèm hướng dẫn này. Anlita does this based on the information the exporter/importer provides. The form is attached to this guide. Anlita 根据出口商/进口商提供的信息进行此操作。 本指南附有示例。 |
| 2 | CFS (Certificate of Free Sale) Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế 医疗器械自由流通证书 | Apostille hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (từ 11/9/2026), scan màu Apostille or consular legalization, color scan 海牙认证（Apostille）或领事认证、彩色扫描 | Nhà xuất khẩu cung cấp Exporters provide 出口商提供 |
| 3 | ISO 13485 | Scan màu Color scan 彩色扫描 | Nhà xuất khẩu cung cấp Exporters provide 出口商提供 |
| 4 | Ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng kí lưu hành (LOA) Authorization of the owner of the medical device for the establishment to carry out the registration of sale (LOA – Letter of Authorization) 医疗设备所有者对设施进行流通登记的授权 (LOA) | Theo mẫu Bộ Y Tế, Apostille hoặc hợp pháp hóa lãnh sự According to the form of the Ministry of Health, Apostille or consular legalization 根据卫生部表格，海牙认证（Apostille）或领事认证 | Sau khi khách hàng cung cấp CFS, ISO, list hàng muốn đăng ký, Anlita sẽ soạn LOA để nhà nhập khẩu gửi xin xác nhận nhà cung cấp. After the customer provides CFS, ISO, list of goods to be registered, Anlita will compose a LOA for the importer to get confirmation from the supplier. 客户提供CFS、ISO和想要注册的货物清单后，Anlita将准备一份LOA供进口商发送以确认供应商。 |
| 5 | Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành (WA) do chủ sở hữu thiết bị y tế cấp (trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng 1 lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế) Certificate of eligibility for warranty (WA) issued by the owner of the medical device (except in the case of a single-use medical device as specified by the owner of the medical device) 医疗设备拥有者出具的保修资格证明（WA）（医疗设备拥有者规定的一次性使用医疗设备除外） | Theo mẫu bộ Y tế, Apostille hoặc hợp pháp hóa lãnh sự According to the form of the Ministry of Health, Apostille or consular legalization 根据卫生部表格，海牙认证（Apostille）或领事认证 | Sau khi khách hàng cung cấp CFS, ISO, list hàng muốn đăng ký, Anlita sẽ soạn WA để nhà nhập khẩu gửi xin xác nhận nhà cung cấp. After the customer provides CFS, ISO, list of goods to be registered, Anlita will compose a WA for the importer to get confirmation from the supplier. 客户提供CFS、ISO以及想要注册的货物清单后，Anlita会准备一份WA供进口商发送以确认供应商。 |
| 6 | Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng Tiếng Việt. The document briefly describes the medical equipment technique in Vietnamese. 该文件用越南语描述了医疗设备的技术摘要。 | Tài liệu mô tả kỹ thuật, ký đóng dấu công ty => Scan màu Tài liệu của hãng: bản scan gốc + bản dịch thuật công chứng Technical description documents, signed and stamped by the company => Scan color Documents of the company: original scan + notarized translation - 技术说明文件，由公司签名并盖章 => 彩色扫描 - 公司文件：原件扫描+公证翻译件 | Anlita sẽ hỗ trợ tư vấn và kiểm tra thông tin với nhà nhập khẩu trước khi ký đóng dấu. Anlita will assist in consulting and checking information with the importer before signing and stamping. 安丽塔在签字盖章前将协助与进口商协商核对信息。 |
| 7 | Catalog sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị Y tế ban hành Catalog of products issued by the owner of the medical equipment 产品目录由医疗器械所有者发布 | Scan màu Color scan 彩色扫描 | Nhà xuất khẩu cung cấp Exporters provide 出口商提供 |
| 8 | Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết bị Y tế công bố áp dụng (DOC) hoặc giấy chứng nhận hợp chuẩn (CE) Standard version declared by the owner of the Medical device (DOC) or certificate of conformity (CE) 医疗器械所有者声明适用的标准（DOC）或合格证书（CE） | Scan màu Color scan 彩色扫描 | Nhà xuất khẩu cung cấp Exporters provide 出口商提供 |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế (IFU), bản gốc Tiếng Anh của nhà sản xuất + bản dịch Tiếng Việt. Instructions for Use (IFU), the original English version of the manufacturer + Vietnamese translation. 医疗设备使用说明书（IFU），制造商英文原版+越南语翻译。 | Ký đóng dấu công ty, scan màu Sign the company seal, scan color 签名并加盖公司印章，彩色扫描 | Nhà xuất khẩu/nhập khẩu cung cấp IFU, Anlita làm Hướng dẫn sử dụng cho nhà nhập khẩu trước khi đóng dấu. Exporter/Importer provide IFU, Anlita make User Manual for Importer before stamping. 出口商/进口商在盖章前向进口商提供 IFU、Anlita 作为使用说明。 |
| 10 | Mẫu nhãn sẽ được sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế. (nhãn gốc + nhãn phụ) Sample label will be used when circulating in Vietnam of medical equipment. (original label + secondary label) 医疗设备在越南流通时将使用该标签模型。（原标签+辅助标签） | Ký đóng dấu công ty, scan màu Sign the company seal, scan color 签名并加盖公司印章，彩色扫描 | Nhà xuất khẩu/nhập khẩu cung cấp tem nhãn gốc, Anlita sẽ làm tem nhãn phụ gửi khách hàng, Nhà nhập khẩu sẽ kí và đóng dấu. The exporter/importer provides the original stamp, Anlita will make the secondary label for the customer, and the importer will sign and stamp. 出口商/进口商提供原始标签，安丽塔将制作二次标签发送给客户，进口商签名盖章。 |

ANLITA SUPPLY CHAIN (VIỆT NAM) · Zalo/WeChat/WhatsApp +84 778 284 888 · vivian@anlitalog.com · cập nhật 10/2026